П Р О Е К Т

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Городецкий сельсовет

на 2017-2027 годы и на период до 2034 года»

Раздел 1.  	Паспорт программы

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Городецкий сельсовет на 2017-2027 годы и на период до 2034 года |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" 4. Устав муниципального образования Городецкий сельсовет Тюльганского района Оренбургской области 5. Генеральный план Городецкого сельсовета Тюльганского района Оренбургской области |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация МО Городецкий сельсовет Оренбургская область Тюльганский район с. Городки, ул. Советская, 8а |
| 1.4. Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета |
| 1.5. Задачи Программы | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности систем коммунальной инфраструктур; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| 1.6. Целевые показатели (индикаторы) | - количество введенных в действие инженерных сетей; - численность населения, имеющего доступ к услугам |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы и на период до 2034 года |
| 1.8. Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы и источники финансирования не определены |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и объектов инфраструктуры; - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к газопроводам; - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения |
| 1.10. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Городецкого сельсовета |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры  Городецкого  сельсовета.

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования Городецкий  сельсовет, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Городецкий сельсовет на 2017 - 2027 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования Городецкий сельсовет, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие муниципального образования Городецкий  сельсовет;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования Городецкий  сельсовет и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

### ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Общая численность населения муниципального образования Городецкий сельсовет на 01.02.2017 года составила 714 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 408 человек (57 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01.02.2017 г.

Таблица 3

| Наименование сельского поселения | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 17 лет включительно | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста, инвалиды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Городецкий сельсовет | 714 | 45 | 83 | 408 | 178 |

Таким образом, для оценки потребности МО Городецкий сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения принимаем к рассмотрению настоящая численность населения Городецкого сельсовета: к 2034 году - 737 человек.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ

Существующий жилищный фонд поселения составляет 17600кв.м общей площади, частично отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие и аварийные  1 этажные жилые дома. Приоритет в градостроительной политике Городецкого сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется незначительный спрос населения на индивидуальное жилье усадебного типа.

Благоустройство жилого фонда в Городецком  сельсовете  на 01.01.2017 года:

| Вид благоустройства | Процент обеспеченности |
| --- | --- |
| водопровод | 80% |
| канализация | 0% |
| Газ | 100% |

  - Водоснабжение:

Обслуживанием системы водоснабжения в селах Городецкого сельсовета занимается ООО «Водолей Аква».

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в Городецком сельсовете являются подземные воды. По характеристике обеспеченности ресурсами подземных вод, Тюльганский район относится к районам с надежно обеспеченными ресурсами пресных подземных вод

Села Городецкого сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения. Часть жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройке, пользуются водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети в количестве – 2 штук. Жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.  Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозабор МО состоит из 4 скважин в с. Городки с 4 водонапорными башнями  емкостью 15 м3, с суммарной проектной мощностью – 10 м3/сутки.   В х.Новосергиевка 2 скважины с одной водонапорной  башней 15 м3  и одним водобаком 10м3, с проектной мощностью – 10 м3/сутки. Загруженность оборудования водозабора составляет – 90 %. Протяженность водопроводной сети составляет 12,7 км. На водопроводной сети установлено 2 пожарных гидрантов. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет87 %.

Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют.  Поливочных водопроводов в селах нет.

Проблемы водоснабжения в Городецком сельсовете:

-  Не запланированы работы по изысканию резервных (дополнительных) источников водоснабжения.

- Высокая степень изношенности существующих водопроводных сетей, демонтаж водоразборных сооружений (колонок) из-за недостаточности финансирования на их содержание.

- Нестабильная подача питьевой воды, недостаток материально-технической базы, отсутствие плановых профилактических ремонтов, несвоевременное устранение аварий. Имеют место случаи возобновления подачи питьевой воды без проведения, дезинфекции, промывки и лабораторного контроля. Это приводит к низкому качеству подаваемой населению питьевой воды.

Динамика санитарного состояния водных объектов питьевого хозяйственного – бытового и рекреационного водопользования стабильная по Тюльганскому району. Нестандартные пробы питьевой воды в с. Городки не отмечались.

2.2. Водоотведение и ливневая канализация:

Сети водоотведения и очистные сооружения в селах сельсовета отсутствуют. Административные, общественные здания, жилые дома оборудованы выгребными ямами. Имеются стоки талых и ливневых вод, которые поддерживаются в рабочем состоянии.

2.3.  Теплоснабжение:

Центральное теплоснабжение в муниципальном образовании Городецкий сельсовет отсутствует.  Отопление жилых домов и учреждений осуществляется  газовым топливом.

2.4. Электроснабжение:

Электроснабжение Тюльганского района осуществляется от Кумертауской ТЭЦ. Электричество (110 кВ) поступает на понизительные станции «Разрез» 110/35/6 кВ и «Тюльган» 110/35/10 кВ, «Поселковая» 110/10. Затем электричество напряжением 35 кВ поступает на подстанции «Тяга-1» 35/6/3,3 кВ, «Тугустемир» 35/10 кВ, «Благодарное» 35/10 кВ.

Источником электроснабжения служит П/ст. «Тюльган» 110/35/10 кВ. Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений по укрупненным показателям 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 18715 тыс. кВт час/год, на прогнозный период – 18240 тыс. кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Электроснабжение потребителей муниципального образования Городецкий сельсовет производится от энергоснабжающей организации ОАО «Оренбургэнергосбыт Плюс». Обслуживание и текущий ремонт сетей производит Тюльганский  РЭС. Контролирующую функцию по электроэнергии  осуществляет энергоснабжающая организация.

2.5. Газоснабжение:

Газоснабжение Городецкого сельсовета осуществляется на базе природного газа от ресурсоснабжающей организации ОАО «Оренбургцентрсельгаз».

Природный газ подается по магистральному газопроводу Бухара – Урал, через АГРС, расположенную в пос. Тюльган.

От магистрального газопровода Бухара  – Урал газ поступает на АГРС, от АГРС газ давлением 1,2 МПа по межпоселковому газопроводу поступает на газорегуляторные пункты (ГРП) или на шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), расположенные в населенном пункте. В населенном пункте распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме газоснабжения (газопроводами высокого и низкого давления) или одноступенчатой схеме газопроводами среднего давления. Распределительные газопроводы высокого давления – тупиковые, низкого давления – кольцевые и тупиковые.

Строительство магистральных и межпоселковых сетей газоснабжения в Тюльганском районе в настоящее время не ведется.

Уровень газификации населения природным газом 100 %.

2.6. Захоронение твердых бытовых отходов:

Ежегодно на территории поселения образуется около 300 куб.м твердых бытовых отходов.

На территории Городецкого сельсовета имеются 1 свалка ТБО.    В с. Городки площадь участка – 1,3 га,. Свалка является узаконенными, но до конца не оформлены еще документы, что приводит к проблемам захоронения  твердых бытовых отходов.

На территории Городецкого сельсовета расположен 1 действующих скотомогильник. Один расположен на северо-востоке от села Городки.

2.7. Телефонная связь, телевидение, интернет:

# Телефонная связь

Основная доля – 34,6 % приходится на междугороднюю, внутризоновую и международную телефонную связь, 31,9% приходится на местную телефонную связь , 18,4% - документальная электросвязь, 4,7% - почтовая связь, 10,4% - на подвижную (сотовую) связь.

В соответствии с требованиями современной жизни, в последнее время увеличивается местная телефонная связь, подвижная (сотовая) связь, увеличивается количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи. Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется сотовой кампанией «Мегафон». Обеспечение спутниковой  связью администрации Городецкого  сельсовета и отделения почтовой связи  не осуществляется. Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении осуществляет ТВ-центром г Оренбург. В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В муниципальном образовании Городецкий сельсовет различные объекты пользуются беспроводным Интернетом через сотовую связь «Мегафон» посредством модема, качество такого Интернета не всегда удовлетворяет потребности жителей и организаций. В поселении имеется высокоскоростной кабельный Интернет.

Действие Программы рассчитано с 2017 по 2034 годы.

Раздел 3. Перспективы развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования Городецкий сельсовет  на 2017-2027 годы

и на период до 2034 года

3.1. Водоснабжение:

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и  благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

-строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс сельсовета или служб ЖКХ;

- вести замену изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение санитарного и экологического благополучия граждан. Это прежде всего снабжение населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод. Достижение этой цели является неотложной задачей для всех видов поселений. На территории района действует муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тюльганского района» на 2014 - 2020 годы, целью которой является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений. Расходы воды на нужды животноводства определены по нормам: рогатый скот – 70, свиньи –40, овцы – козы –20, птицы – 3 л/сут. на голову.

3.2. Водоотведение и ливневая канализация:

Генеральным планом предлагается на расчетный срок:

Организация регулярной очистки выгребных ям и вывоз жидких отходов  ассенизационными машинами на очистные сооружения или сливные станции.

Строительство сливных станций для сбора и очистки жидких отходов в с. Городки, строительство такой станции рассматривается проектом как временная мера.

На прогнозный  срок:

Строительство канализационных сетей водоотведения в административных центрах поселений.

3.3. Электроснабжение:

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений по укрупненным показателям 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 18715 тыс. кВт час/год, на прогнозный период – 18240 тыс. кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

3.4. Газоснабжение:

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

3.5. Захоронение твердых бытовых отходов:

Организация обязательной планово-регулярной системы сбора в населенном пункте сельсовета, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация.

Обезвреживание и утилизация всех отходов.

Организация сбора и удаление вторичного сырья.

Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Раздел   4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Программа включает в себя меры оказания государственной и муниципальной поддержки по реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в виде капитальных вложений, проведение реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Финансовые средства для реализации инвестиционных проектов по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры предусматриваются на условиях софинансирования из средств частных инвестиций и областного бюджета при условии участия и в случае победы в конкурсе.

Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение средств и финансирование за счет средств  Программы по двум направлениям:

выделение средств на переходящие строительством объекты, ранее финансировавшиеся за счет средств областного и бюджета поселения;

выделение средств на вновь начинаемые объекты, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.

Программа предусматривает выделение средств на проведение проектно-изыскательских работ, капитальное строительство и реконструкцию по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Необходимым условием предоставления средств областного бюджета по данной  программе является софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со  стороны участвующих в программе муниципальных образований сельских поселений и частных инвесторов. Целевые показатели представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Раздел   5. Ресурсное обеспечение  реализации Программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Городецкий сельсовет планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по

а) по годам

| источник финансирования | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2034 | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

б) по направлениям деятельности

| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| водоотведение и ливневая канализация | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| захоронение твердых бытовых отходов | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| электроснабжение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| газоснабжение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

Раздел  6. Управление программой

Ответственный за реализацию программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Городецкий сельсовет и организации коммунального комплекса

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист - бухгалтер  администрации сельсовета. Администрация Городецкого  сельсовета ежегодно представляет на заседание Совета депутатов муниципального образования отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Отчёт о реализации   программы в соответствующем году должен содержать:

общий объём фактически произведённых расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершённых в течение года мероприятий программы;

перечень незавершенных мероприятий программы и процент их незавершения;

анализ причин несвоевременного завершения мероприятий программы.

Порядок и сроки корректировки программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Городецкий  сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Приложении № 1к программе

Перечень программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Городецкий сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024-2034 |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Городки | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет, местный бюджет | 1312,50 | 328,3 | 364,1 | 380,1 | 40,0 | 40,0 | 160,0 |
|  | Строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах | Повышение надежности работы системы водоснабжения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 2. | Захоронение твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров по вывозу отходов | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Местный бюджет | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 3. | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сливных станций для сбора и очистки жидких отходов в с. Городки | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории с.Городки | Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения | Областной бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям и ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам | Повышение надежности работы системы энергосбережения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | Повышение надежности работы системы энергосбережения, | Местный бюджет | 156,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка газо-проводов низкого давления | Повышение надежности работы системы газоснабжения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |