**О содержании дымовых и вентканалов, замена газового оборудования**

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее- Постановление №410) обязывает лиц ответственных за содержание общего имущества в многоквартирных домах (управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники помещений- при непосредственном способе управления МКД), а также собственников домовладений помимо обеспечения проведения работ по техническому обслуживанию обеспечить:

-надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов,

-замену оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования: при истечении нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных проектной документацией, и или признания газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) или при поступлении заявки от собственника;

-техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, утверждённой в отношении газопроводов.

Самостоятельное проведение указанных работ при эксплуатации газового оборудования и газопроводов его владельцев без привлечения специализированной организации не допускается.

Проведение данного вида работ обеспечивается путём заключения договоров с организацией, отвечающей требованиям, определяемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, а договор на проверку дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии. В настоящее время, на рынке таких услуг, Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» Филиал в Оренбургском районе , полностью отвечает требованиям , установленным Правилами 410.

В рамках обеспечения выполнения дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Общество готово оказать указанные услуги при проведении работ по техническому обслуживанию газового оборудования.

Так же Общество осуществляет комплекс работ (услуг) по:

а) техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

б) аварийно-диспетчерскому обеспечению;

в) техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудованию;

г) замене оборудования.