ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ООО «Водолей Аква»

в сфере холодного водоснабжения  (питьевое (техническое) водоснабжение, транспортировка воды)

за период с  01.01.2016г по 31.12.2016г

| Наименование организации | ООО «Водолей Аква» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 462002, Оренбургская обл., Тюльганский р-н, с.Ташла, ул. Ленина,5 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, 31 |
| Дата представления отчета в уполномоченный орган |  |

Раздел 1.  Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения; мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке; мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый | Фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Городецкий сельсовет, в том числе | В течении 2016г |  |  |
|  | Ремонт водопровода по ул.Бобкова, скважина№2, ул.ДорожнаясГородки |  | Июль 2016г |  |
|  | Ремонт водопровода и скважинв сНовосергиевка |  | Сентябрь 2016 |  |
| 2. | Ивановский сельсовет, в т.ч. |  |  |  |
|  | Замена водопровода по ул.2-яМолодежная |  | Июль 2016г |  |
|  | Монтаж пожгидранта№2 по ул.Мира |  | Сентябрь 2016 |  |
| 3. | Ташлинский сельсовет, вт.ч. |  |  |  |
|  | Замена глубинного насоса |  | Март 2016 |  |
|  | Монтаж трехфазного электросчетчика |  | Июль 2016 |  |

Раздел 2.  Показатели производственной деятельности

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.куб.м | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем подачи воды | 129,00 | 83,41 | ООО «Тюльган-Иволга» отказалась от услуг водоснабжения |

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

| № п/п | Наименование | Величина показателя, тыс.руб., без НДС | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | 2397,7 | 1550,49 | Снижение фактически поданного объема воды к плановому на 35,4% |

Раздел 4.  Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |  |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 1 | 1 |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14 | 14 |  |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м. | 0,7 | 0,7 |  |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м. | - | - |  |

Директор ООО «Водолей Аква»                      ____________________ Сурков С.Н.

м.п.